## 다운라이트 보급형
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 보급형 다운라이트
적용 LED | 서울반도체 chip | 적용LED 수량 | 30EA
삼성 LED chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | HT16-DM2002
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (가로*세로) |  | 6인치(121.0) (17.5*38)
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 12/15W ±10%
| 전류 |  | 0.16A
절연방식(정전류)
OUPUT | 전류 |  | 109.7mA
| 전압 |  | 93V
| 광효율 |  | 75lm
| 역률 |  | Min
| 1M 직하조도 |  | 470LX
| 색온도 |  | 6400
| 보증기간 |  | 2년
| 인증 |  | KC

## 다운라이트 고효율
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 고효율 다운라이트
적용 LED | 서울반도체 chip | 적용LED 수량 | 30EA
삼성 LED chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | BM18-G.D
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (지름*높이) |  | 6인치(121.0) (17.5*38)
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 12/15W ±10%
| 전류 |  | 0.06A
| 절연방식(정전류) |  | 절연방식
OUPUT | 역 율 |  | 97
| 광 효 율 |  | 109.6
| 초 기 광 속 |  | 1523
| 색 온 도 |  | 5800
| 연 색 지 수 |  | 82.5
| A/S 기간 |  | 3년
배터리비상 가능
| 인증 |  | KC고효율

## 원형직부등 보급형
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 보급형 원형 직부등
적용 LED | 서울반도체 chip | 적용LED 수량 | 30EA
삼성LED chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | HT16-DM2002
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (가로*세로) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 12/15W ±10%
| 전류 |  | 0.2A
절연방식(정전류)
OUPUT | 전류 |  | 109.8mA
| 전압 |  | 92.1V
| LAMP 소비전력 |  | 14W
| 광 속 |  | 75lm
| WEIGHT |  | 실측
| 1M 직하조도 |  | 470LX
| 역률 |  | Min
| 색온도 |  | 6400
| A/S 기간 |  | 2년
| 인증 |  | KC

## 원형직부등 고효율
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 고효율 원형직부등
적용 LED | 서울반도체 chip | 적용LED 수량 | 30EA
삼성LED chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | BM18-G.D
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (지름*높이) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 12/15W ±10%
| 전류 |  | 0.06A
| 절연방식(정전류) |  | 절연방식
OUPUT | 역 율 |  | 97
| 광 효 율 |  | 121.0Lm
| 초기광속 |  | 1743Lm
| 색 온 도 |  | 5800
| WEIGHT |  | 실측
| 연 색 지 수 |  | 83.2
| 고조파함유률 |  | 0.33
| A/S 기간 |  | 3년
| 인 증 |  | KC고효율

## 원형직부직결등 고효율
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 고효율 원형직부직결등
적용 LED | 삼성LED chip | 적용LED 수량 | 30EA
서울반도채CHIP
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | BM18-G.D
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (지름*높이) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 12/15W ±10%
| 전류 |  | -
OUPUT | 역 율 |  | 98
| 광 효 율 |  | 115.7Lm
| 초기광속 |  | 1470Lm
| 색 온 도 |  | 5700
| WEIGHT |  | 실측
| 연 색 지 수 |  | 84.5
| 고조파함유률 |  | 0.33
| A/S 기간 |  | 3년
| 인 증 |  | KC고효율

## 원형센서등 보급형
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 보급형 원형 센서등
적용 LED | 서울반도체 chip | 적용LED 수량 | 30EA
삼성LED chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | HT16-SM15002
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (가로*세로) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 12/15W ±10%
| 전류 |  | 0.14A
절연방식(정전류)
OUPUT | 전류 |  | 95.5mA
| 전압 |  | 90.8V
| 높 이 |  | 3M
| 광 효 율 |  | 75lm
| 점등시간 |  | 30Sec
| 감지거리 |  | 3m
| 고온.와이파이.중계기.모터역발진오동작개선 |  | 양 호
| 1M 직하조도 |  | 470LX
| 역률 |  | Min
| 색온도 |  | 6400
| A/S 기간 |  | 2년
| 인증 |  | KC

## 원형센서비상등 보급형
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 보급형 원형센서비상등
적용 LED | 서울반도체 chip | 적용LED 수량 | 50EA
삼성LED chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | HT16-SM15002
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (가로*세로) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE(센서) |  | 12/15W ±10%
| WATTAGE(비상) |  | 8W±10%
절연방식(정전류)
OUPUT | 전류 |  | 95.5mA
| 전압 |  | 90.8V
| 높이 |  | 3M
| 광 속 |  | 900lm
| 점등시간 |  | 30Sec
| 감지거리 |  | 3m
| 고온.와이파이.중계기.모터역발진오동작개선 |  | 양 호
| 1M 직하조도 |  | 470LX
| 자가발전전원 별도(단전시) |  | 상시점등
| 색온도 |  | 6400
| 광효율 |  | 75lm
| 인증 |  | KC

## 원형센서등 고효율
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 고효율 원형센서등
적용 LED | 서울반도체 chip | 적용LED 수량 | 30EA
삼성LED chip
LED DRIVING CURRENT | BM18-S1D-1 | DRIVING VOLTAGE | BM18-S1D-1
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (지름*높이) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 10/15W ±10%
| 전류 |  | 0.04A
| 절연방식(정전류) |  | 절연방식
OUPUT | 역 률 |  | 95
| 광효율(Lm/w) |  | 122.8Lm
| 높 이 |  | 3M
| 초기광속 |  | 1253lm
| 점등시간 |  | 30Sec
| 감지거리 |  | 3m
| 고온.와이파이.중계기.모터역발진오동작개선 |  | 양 호
| 색온도 |  | 5600
| 연색지수 |  | 82.2
| 고조파함유률 |  | 0.33
| A/S 기간 |  | 3년
| 인증 |  | KC고효율

## 원형센서직결등 고효율
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 고효율 원형센서직결등
적용 LED | 삼성LED chip | 적용LED 수량 | 30EA
서울반도체 chip
LED DRIVING CURRENT | BM18-S1D-1 | DRIVING VOLTAGE | BR20-HSG
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (지름*높이) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 12/15W ±10%
| 전류 |  | 0.06A
OUPUT | 역 률 |  | 98
| 광효율(Lm/w) |  | 115.7Lm
| 높 이 |  | 3M
| 초기광속 |  | 1470lm
| 점등시간 |  | 30Sec
| 감지거리 |  | 3m
| 고온.와이파이.중계기.모터역발진오동작개선 |  | 양 호
| 색온도 |  | 5700
| 연색지수 |  | 84.5
| 고조파함유률 |  | 0.33
| A/S 기간 |  | 3년
| 인증 |  | KC고효율

## 원형센서비상등 고효율
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 고효율 원형센서비상등
적용 LED | 서울반도체 chip | 적용LED 수량 | 50EA
삼성LED chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | BM18-S1D-1
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (지름*높이) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE(센서) |  | 10/15W ±10%
| WATTAGE(비상) |  | 8W±10%
| 절연방식(정전류) |  | 절연방식
OUPUT | 역 률 |  | 95
| 광효율 |  | 122.8
| 높이 |  | 3M
| 초기광 속 |  | 1253
| 점등시간 |  | 30Sec
| 감지거리 |  | 3m
| WEIGHT |  | 실측
| 고온.와이파이.중계기.모터역발진오동작개선 |  | 양 호
| 연색지수 |  | 82.2
| 고조파함유률 |  | 0.33
| 자가발전전원 별도(단전시) |  | 상시점등
| 인증 |  | KC고효율

## 원형센서비상(밧데리)등 고효율
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 고효율 원형센서비상등 (밧데리용)
적용 LED | 삼성 LED CHIP | 적용LED 수량 | 50EA
서울반도체 chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | BM18-S1D-1
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (지름*높이) |  | 24*3
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE(센서) |  | 10/15W ±10%
| WATTAGE(비상) |  | 8W±10%
| 절연방식(정전류) |  | 절연방식
OUPUT | 역 률 |  | 95
| 광효율 |  | 122.8
| 높이 |  | 3M
| 초기광 속 |  | 1253
| 점등시간 |  | 30Sec
| 감지거리 |  | 3m
| WEIGHT |  | 실측
| 색온도 |  | 5600
| 연색지수 |  | 82.2
| 고조파함유률 |  | 0.33
| 단전시 배터리전원(DC전원) 60분 점등 |  | 상시점등
| 인증 |  | KC고효율
| 고온.와이파이.중계기.모터역발진오동작개선 |  | 양 호

## 욕실등 보급형
㈜ 밝은조명 |  |  | TEL)032-815-3426
제 원 표 |  | 인증
제 품 명 | 보급형 욕실등
적용 LED | 서울반도체 chip 삼성 LED chip | 적용LED 수량 | 70EA
서울반도체 chip
LED DRIVING CURRENT | 180mA | DRIVING VOLTAGE | HT16-DM2001
LED DRIVER
DIMENSION | SIZE (가로*세로*높이) |  | 50*9*8
INPUT | VOLTAGE |  | AC220V ±10%
| FREQUENCY |  | 60Hz
| WATTAGE |  | 20W ±10%
| 전류 |  | 0.15A
절연방식(정전류)
OUPUT | 전류 |  | 0.15A
| 전압 |  | 91V
| 역 율 |  | Min
| WEIGHT |  | 실측
| 1M 직하조도 |  | 470LX
| 색온도 |  | 6400
| A/S 기간 |  | 2년
| 인증 |  | KC